Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o Zamówieniu
Znak: PGKiM/ZC/02/09/2025
PROTOKÓŁ
z testu polimeru przeprowadzony dnia …................... r.
Dostawca polimeru: .......................................................
Nazwa polimeru: ............................................................
Typ polimeru: …………………...………………………………..

Tabela nr 1. Określenie % odwodnienia osadu.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	I próba
	II próba
	III próba
	Średnio

	1
	Sucha masa nadawy osadu
	%
	
	x
	x
	

	2
	Nadawa osadu
	m3/h
	
	
	
	

	3
	Zawartość s.m. w osadzie po odwodnieniu
	% 
	
	
	
	

	4
	Zawiesina w odcieku
	mg/l 
	
	
	
	


Tabela nr 2. Określenie zużycia polimeru na 1 tonę s.m. osadu.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Wynik

	1
	Licznik początkowy nadawy osadu
	m3
	

	2
	Licznik końcowy nadawy osadu
	m3
	

	3
	Łączna ilość nadawy
	m3
	

	4
	Sucha masa nadawy osadu
	kg
	

	5
	Ilość odwodnionego osadu
	t s.m.
	

	6
	Ilość zużytego polimeru
	kg
	

	7
	Zużycie polimeru 
	kg/t s.m.
	



WYKONAWCA





ZAMAWIAJĄCY
